**ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W MŁYNARACH**

14-420 MŁYNARY, UL. WARSZAWSKA 6A

**TEL**: 55 248-60-81, **FAX**: 55 248-60-38 **E-MAIL**: [wodociagi@mlynary.pl](mailto:wodociagi@mlynary.pl)

**NIP**: 5783129912 **REGON**: 369470228

**BUDOWA PRZYŁACZA WODOCIĄGOWEGO**

***ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI INWESTOR***

***w MŁYNARACH***

|  |
| --- |
| Złożenie wniosku (w zakładce „do pobrania”)  wraz z aktualna mapą zasadniczą**\***  i dokumentem potwierdzającym własność nieruchomości**\***  **\*nie starsze niż 3 miesiące** |

|  |
| --- |
| **UZYSKANIE TECHNICZNYCH**  **WARUNKÓW PRZYŁĄCZA** |

|  |
| --- |
| Zlecenie projektantowi posiadającemu uprawnienia  z branży sanitarnej wykonanie dokumentacji technicznej  w oparciu o otrzymane warunki |

|  |
| --- |
| **WYKONANIE PROJEKTU**  **PRZYŁĄCZA** |

|  |
| --- |
| **UZGODNIENIE I ZGŁOSZENIE**  **PROJEKTU PRZYŁACZA** |

|  |
| --- |
| Uzgodnienie projektu w ZWIK  w Młynarach. Przedłożenie 2 egzemplarzy dokumentacji.  1egz. dla ZWIK w Młynarach |

|  |
| --- |
| Dokonanie zgłoszenia wykonania  przyłącza zgodnie z ustawą  Prawo Budowlane art.29 ust.1 pkt.20;  art. 29a i art.30 w Starostwie  Powiatowym |

|  |
| --- |
| **ROZPOCZĘCIE ROBÓT** |

|  |
| --- |
| **ZGŁOSZENIE PRZYŁĄCZA**  **DO SPRAWDZENIA**  **TECHNICZNEGO**  **I PRZYŁĄCZENIA DO SIECI** |

|  |
| --- |
| Zgłoszenie do ZWIK  w Młynarach przyłącza  w stanie odkrytym |

|  |
| --- |
| Wykonanie odbioru technicznego przyłącza wod.-kan. |

|  |
| --- |
| Złożenie wniosku o zawarcie umowy na dostawę wody oraz montaż wodomierza (druk w zakładce „do pobrania”). Załączenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przyłącza. |

|  |
| --- |
| **MONTAŻ WODOMIERZA PODPISANIE UMOWY**  **NA DOSTAWĘ WODY** |

|  |
| --- |
| **PROTOKÓŁ KOŃCOWY ODBIORU PRZYŁACZA WODOCIĄGOWEGO** |