**ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W MŁYNARACH**

14-420 MŁYNARY, UL. WARSZAWSKA 6A

**TEL**: 55 248-60-81, **FAX**: 55 248-60-38 **E-MAIL**: wodociagi@mlynary.pl

**NIP**: 5783129912 **REGON**: 369470228

**BUDOWA PRZYŁACZA WODOCIĄGOWEGO**

***ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI INWESTOR***

 ***w MŁYNARACH***

|  |
| --- |
| Złożenie wniosku (w zakładce „do pobrania”)wraz z aktualna mapą zasadniczą**\*** i dokumentem potwierdzającym własność nieruchomości**\*****\*nie starsze niż 3 miesiące** |

|  |
| --- |
| **UZYSKANIE TECHNICZNYCH** **WARUNKÓW PRZYŁĄCZA** |

|  |
| --- |
| Zlecenie projektantowi posiadającemu uprawnienia z branży sanitarnej wykonanie dokumentacji technicznej w oparciu o otrzymane warunki |

|  |
| --- |
| **WYKONANIE PROJEKTU****PRZYŁĄCZA** |

|  |
| --- |
| **UZGODNIENIE I ZGŁOSZENIE** **PROJEKTU PRZYŁACZA** |

|  |
| --- |
| Uzgodnienie projektu w ZWIK w Młynarach. Przedłożenie 2 egzemplarzy dokumentacji.1egz. dla ZWIK w Młynarach  |

|  |
| --- |
| Dokonanie zgłoszenia wykonaniaprzyłącza zgodnie z ustawą Prawo Budowlane art.29 ust.1 pkt.20;art. 29a i art.30 w Starostwie Powiatowym |

|  |
| --- |
| **ROZPOCZĘCIE ROBÓT** |

|  |
| --- |
| **ZGŁOSZENIE PRZYŁĄCZA** **DO SPRAWDZENIA** **TECHNICZNEGO** **I PRZYŁĄCZENIA DO SIECI** |

|  |
| --- |
| Zgłoszenie do ZWIK w Młynarach przyłącza w stanie odkrytym |

|  |
| --- |
| Wykonanie odbioru technicznego przyłącza wod.-kan. |

|  |
| --- |
| Złożenie wniosku o zawarcie umowy na dostawę wody oraz montaż wodomierza (druk w zakładce „do pobrania”). Załączenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przyłącza.  |

|  |
| --- |
| **MONTAŻ WODOMIERZA PODPISANIE UMOWY****NA DOSTAWĘ WODY** |

|  |
| --- |
| **PROTOKÓŁ KOŃCOWY ODBIORU PRZYŁACZA WODOCIĄGOWEGO** |